软件采购需求

## 一、项目概况

本项目采购2套儿童医疗评估类软件，分别为《儿童保健管理系统软件》、《孤独症分型评估软件》，软件用于医疗机构开展儿童保健测评、发育指导、儿童神经行为评估分型等临床业务，满足院内业务开展、数据统计监管、家长端使用等场景，供应商提供软件部署、培训、运维升级等全套服务。本采购需求仅描述功能、性能、业务目标，不指定任何特定产品、品牌，满足同等或优于本需求的方案均可参与响应。

## 二、《儿童保健管理系统软件》技术需求

### （一）总体架构与性能要求

- 支持云SaaS多租户架构，支持微服务、容器化部署，具备弹性扩容能力。

- 包含WEB管理工作台、移动端小程序，支持Chrome、Edge主流浏览器，移动端兼容Android、iOS系统，无需采购额外服务器硬件。

- 服务周期内不限使用人次、不限操作次数，不受访问地点限制；支持多机构部署，不同角色之间实现权限、数据隔离。

- ★系统可用性不低于99.9%，常用页面响应时间≤3秒，并发支持用户数≥1000，支持7×24小时不间断稳定运行。

- 支持医生、专家、普通家长等多角色配置，菜单权限、业务数据按角色做隔离管控。

### （二）生长发育与综合能力评测体系

- ★内置不少于100套儿童专业评估量表，量表需覆盖儿童发育神经心理、行为情绪主流评估工具，包含发育行为、新生儿神经、婴幼儿智力、儿童感觉统合、儿童气质、孕产妇情绪评估等类别。

- 评估维度覆盖体格发育、神经心理、大运动、语言能力、社会适应、心理情绪等。

- 支持医师院内录入测评、家长移动端自助测评两种模式；遵循WS/T 423‑2022标准，支持身高、体重、头围、BMI指标采集录入。

- 系统可自动生成动态生长发育曲线图、电子测评报告，支持报告预览、打印输出，支持历史测评记录查询，可对多次测评结果进行趋势对比分析。

### （三）智能辅助分析与个性化干预指导

- ★具备智能辅助分析功能（仅做参考，不能替代临床医师诊断），可根据测评结果识别儿童发育薄弱项目，自动匹配家庭训练方案、喂养指导、早教干预建议。

- 干预指导内容包含运动、视听觉刺激、触觉训练、亲子养育、辅食喂养等图文、游戏化素材，指导内容可嵌入测评报告内输出。

- 具备早产儿、高危儿童专属干预指导内容模块。

### （四）膳食营养分析功能

- ★可结合儿童月龄、体格测量数据、BMI、喂养史、测评结果综合运算，自动输出膳食营养分析结果、辅食添加建议、喂养行为指导、营养改善方案。

- 具备早产儿、高危儿童专项喂养及营养干预指导内容。

### （五）育儿宣教资源库

- 内置儿科专业养育教学资源，包含视频、图文、教学课件形式。

- 资源分为医护人员专业培训内容、面向家长科普宣教内容；家长端小程序可访问学习科普资源。

- 测评报告可关联匹配对应的宣教学习资源，实现评估结果与科普指导联动。

### （六）监管统计与会员档案管理

- 后台提供业务数据可视化统计看板，支持测评数量、高危儿童占比、发育异常筛查情况等多维度统计分析。

- 支持业务数据筛选、报表导出，满足业务监管监测需要。

- 支持儿童档案卡片管理，可完成档案信息增删改查，支持多条件检索；支持二维码注册、机构业务管理。

### （七）数据安全与接口能力

- 软件数据存储满足医疗健康数据安全相关规范，按照网络安全等级保护三级标准进行设计，不同用户数据相互隔离；全部操作留有日志，日志留存时间不少于6个月，全程可追溯。

- 具备标准化开放接口，支持RESTful API，可与院内其他合规业务系统对接。

### （八）实施、培训及运维服务

- 合同签订后7个工作日内完成软件开通、账号配置、业务模板导入、部署上线。

- 提供线上业务操作培训服务。

- 服务期内免费提供软件版本迭代、功能升级；工作日提供技术咨询、故障远程排查，保障系统稳定运行。

## 三、《孤独症分型评估软件》技术需求

- 基于持续性操作测试原理，采集受试者视觉、听觉刺激的响应行为数据。

- 能够对受试者感觉注意水平、响应控制能力、冲动倾向开展评价，可为儿童注意缺陷多动障碍及亚型的临床鉴别提供参考依据。

- 单次完整测试耗时≤20分钟。

- 测试输出报告包含不少于28项商数指标，其中包含不少于6项综合商数、不少于22项子商数，依靠商数指标可辅助完成疾病及亚型分型判断。供应商需提供对应功能相关证明材料。

- 支持生成关键指标趋势图表，可展示多次随访、治疗后关键指标变化情况，辅助医师评估干预效果，为调整诊疗方案提供参考。

- 适用人群覆盖6周岁以上儿童及成人。

- 供应商需提供对应软件计算机软件著作权证书。

## 四、商务通用要求

- 交付地点：采购人指定地点。

- 培训：提供线上操作培训，确保业务人员能够独立使用软件全部功能。

- 运维服务：服务期内提供技术支持，故障远程响应处置，软件免费升级迭代。

- 验收：按本采购需求全部功能、性能指标逐项开展验收，全部满足要求视为验收通过。

- 知识产权：供应商保证所提供软件拥有合法知识产权，不存在侵权纠纷。

说明：本需求为功能性能导向，不限制实现技术路径，供应商可提供同等或优于本需求的方案进行响应。带★项为实质性要求，不满足将做无效响应处理。